招 标 文 件

项目名称：合肥市政务综合楼气体消防钢瓶检测与灌装

项目编号：2022WLBLZB00048号

招 标 人：合肥文旅博览集团有限公司

招标时间：2022年9月

目    录

第一章 投标邀请（招标公告）	3

第三章 投标人须知	8

一．投标文件的编制	8

三．投标文件的递交	9

四．开标、评标及定标	10

五．投标信息发布	12

六．投标文件的澄清	12

七.中标通知书	13

八.异议处理	13

九．签订合同	14

第四章 招标需求	15

第五章 评标办法	21

第六章 合同	28

第七章 投标文件格式	37

一．投标函	39

二．投标人情况综合简介	40

三．开标一览表	41

六. 投标业绩	44

七．拟投入本项目的人员情况	45

八．服务保障	45

九．方案设想	45

十．有关证明文件	45

十一．投标授权书	46

十二．投标人认为需提供的其他资料	47

十三．投标保证金退还声明	47

## 第一章 投标邀请（招标公告）

合肥文旅博览集团有限公司（以下简称：文旅博览集团）现对合肥市政务综合楼气体消防钢瓶检测与灌装项目（以下简称“本项目”）进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号：2022WLBLZB00048号

2.项目名称：合肥市政务综合楼气体消防钢瓶检测与灌装

3.项目单位：合肥文旅博览集团有限公司

4.项目概况：合肥市政务综合楼气体消防钢瓶检测与灌装招标，具体详见招标需求

5.资金来源：自筹

6.项目概算：60万元

7.项目类别：服务类

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有安全生产许可证。

3.具有省级及以上行政部门颁发的《气瓶充装许可证》。

4.具有省级及以上行政部门颁发的《特种设备检验检测机构核准证书》，证书检测范围须检测范围包含PD1、PD2。

5.自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有单个合同总金额不少于20万元的灭火系统气体钢瓶检测（或灌装）业绩。

6.本项目不接受联合体投标。

7.符合下列情形之一：

1)开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

2)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

3)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

4)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

8.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、投标报名

1.报名日期：2022年9月13日上午09:00至2022年9月19日下午17:00

2.领取方法：登录文旅博览集团网站http://www.zwzcgl.com下载标书

3.报名方法：下载附件《投标报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：120156961@qq.com

四、投标保证金

投标保证金缴纳详见第二章投标人须知前附表

五、开标时间及地点

1.开标时间：2022年9月21日9：00

2.开标地点：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦3楼多功能厅

六、投标截止时间

2022年9月21日9：00

七、联系方法

招 标 人：合肥文旅博览集团有限公司

地    址：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦

联 系 人：胡  工   电话：0551-63530687

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥文旅博览集团有限公司 |
| 2 | 委托人 | 合肥文旅博览集团有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 合肥市政务综合楼气体消防钢瓶检测与灌装 |
| 4 | 项目编号 | 2022WLBLZB00048号 |
| 5 | 项目性质 | 服务类 |
| 6 | 资金来源 | □财政投资 委托人自筹 □其他 |
| 7 | 标段划分 | 不分标段 □分为 个标段 |
| 8 | 付款方式 | 合同签订后，中标人按招标人要求全部检测灌装完成并出具气瓶定期检验报告后，招标人支付中标价的97%，余款3%在质保期满（验收合格之日起2年），中标人回访无异议后一次性支付余款（无息）。 备注：（1）在委托人付款前，中标人需向委托人交付等额的增值税专用发票，否则委托人有权拒绝或者延迟付款，且不承担违约责任。 （2）投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 9 | 联合体投标 | □接受 不接受 |
| 10 | 投标有效期 | 30天 |
| 11 | 服务地点 | 合肥市 |
| 12 | 服务期限 | 合同签订后 60天内 |
| 13 | 踏勘现场 | 自行踏勘 □招标人统一组织 |
| 14 | 投标文件 | 正、副本各一份，分装成册并封装于一个文件袋内 |
| 15 | 开标时间 及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法。详见招标公告 |
| 17 | 踏勘现场 | 自行踏勘 □招标人统一组织 |
| 18 | 履约保证金 | 1.履约保证金数额：人民币/（小写：/） 2.收受方式为：□现金保证 □现金支票 □银行汇票 □银行保函 ☑银行转账 □工程担保 □保证保险 3.收受人为:£招标人、☑委托人 4.提交时限：合同签订前按规定提交履约保证金，若中标人在规定时限内未提交保证金的，招标人将书面通知中标人，5日内不能办理的，招标人将有权取消其中标资格。 5.退还：合同履约完成后30日内一次性无息退还。 |
| 19 | 投标保证金金额 | 人民币大写壹万贰仟元整（小写：￥12000.00），投标保证金应当在报名截止时间前足额到达本次招标公告指定账号（项目多标的，应向所投标的对应账号交纳），且应当从投标人本单位账号转出。 详见招标文件第三章投标人须知第2条 |
| 20 | 投标保证金交纳账号 | 单位名称：合肥文旅博览集团有限公司 开户银行账号：1302010509200182305 开户银行：中国工商银行合肥望江路支行 备注：（1）转帐时请备注“××项目投标保证金，并将转账凭证扫描件发送至120156961 @qq.com邮箱； （2）投标保证金缴纳截止日为报名截止日。 |
| 21 | 业绩要求 | 1. 本招标文件中要求的业绩须为已完工并验收合格的业绩：投标文件中除提供该业绩的合同扫描件外，还须附与该业绩对应的项目已完工并验收合格的业主证明材料（扫描件），如验收报告或业主证明或项目结算发票扫描件。 注：（1）验收报告、业主证明须加盖业主单位或合同甲方公章(所提供的证明材料上已有业主单位或合同甲方公章的除外)，否则评标委员会可不予认可；（2）业绩合同可提供包含甲乙方、项目名称、合同总金额、合同签订时间、合同供货范围、合同签字盖章页等关键内容的关键页的扫描件；（3）业绩金额以合同总金额为准。 2.如投标人提供的上述1要求的业绩证明材料均未能明确反映出招标文件所要求的内容的（如合同总金额、合同签订时间、合同涵盖内容：灭火系统气体钢瓶检测（或灌装）），应另附业主证明材料予以明确说明，须加盖业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会可不予认可。 |
| 22 | 免费质保期 | 验收合格之日起 2年 |

## 第三章 投标人须知

### 一．投标文件的编制

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺原件等；

2.2投标人资质证明文件复印件、法人和授权代表人身份证复印件；

2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明及依据

3.1招标内容、采购清单及有关文件等；

3.2国家、行业、地方有关技术标准规范；

3.3投标方需按照《投标分项报价表》格式做报价清单，所有价格均为到达项目所在地含税（增值税专用发票）报价。

4.投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

- 二．投标保证金的缴纳

1.投标前，投标人应向文旅博览集团提交投标人须知前附表规定金额的投标保证金，作为投标的一部分，投标保证金应当从投标人账户转出，并在报名截止时间前足额到达招标公告指定账号。

开标后，文旅博览集团将从投标保证金查询系统中查询投标保证金信息，并提交评标委员会评审。

2.投标保证金可采取下列任何一种形式：

2.1异地电汇；

2.2本地转帐。

3文旅博览集团不接收以现金或汇票形式递交的投标保证金；投标保证金交纳人名称与投标人名称应当一致。分公司或子公司代缴投标保证金，视同名称不一致。投标保证金交纳人名称与投标人名称不一致的，投标无效。

4未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而导致投标无效。

5 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（不计息）。投标保证金只退还至投标人账户。

6有下列情形之一的，招标人不予退还投标保证金，如果该投标保证金不足以弥补因投标人过错而给招标人造成的损失，招标人有权要求投标人继续赔偿：

6.1投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标；

6.2中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的；或中标人无正当理由不与招标人签订合同的；或中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或中标人未按招标文件所要求的时间缴纳履约保证金的。

6.3弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；

6.4因中标人过错被取消中标资格的其他情况；

6.5其它法律、规章规定或损害招标人利益的情形。

7.由于投标人行为导致招标人或文旅博览集团损失的，相应损失由投标人承担，从投标保证金中扣除。投标保证金扣除后仍不足以弥补损失的，投标人应当对超过部分予以赔偿。

### 三．投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标文件应封装成册、密封，并在封面注明项目编号、项目名称等，同时在密封处加盖骑缝章；

1.2投标文件要求：正、副本各一份。

2、投标文件的递交、修改和撤回

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。

### 四．开标、评标及定标

1.开标

1.1文旅博览集团将在招标公告（如有变更，以变更公告为准）规定的时间和地点组织公开开标。

1.2投标人一名授权代表参加商务标的开标（授权代表须出示身份证原件）。

1.3开标时，文旅博览集团查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。文旅博览集团将当众宣读投标人名称、投标价格以及文旅博览集团认为合适的其它详细内容。

2.投标文件的澄清、说明或补正

2.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。开标一览表内容与唱标信息内容不一致的，以开标一览表为准。

2.4 开标一览表中投标总价与投标文件中各分项报价汇总金额不一致的，按以下方式处理：

2.4.1 项目以投标总价结算的，以开标一览表中投标总价为准；

2.4.2项目以分项报价为准据实结算的，投标无效。

3.评标

3.1评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

3.2评标方法：本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.3如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场决定是否改为竞争性谈判。谈判并不限定只进行二轮报价，如果谈判小组认为有必要，可以要求投标人进行多轮报价。在谈判内容不做实质性变更及重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。

3.4 评标委员会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行评审。

3.5评审过程中，如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）应携带本人有效身份证明（包括居民身份证、社保卡、军官证、驾驶证或护照）原件参加询标并签字，因投标人授权代表未到开标现场或联系不上等情形而无法接受评标委员会询标的，有关风险投标人自行承担。

3.6评标委员会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围和质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

3.6.1投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

3.6.2投标联合体没有提交共同投标协议；

3.6.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

3.6.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

3.6.5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

3.6.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

3.6.7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

3.6.8评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

3.6.9投标人未按要求提交投标保证金；

3.6.10其他未实质性响应招标文件要求的。

3.7评审时，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的评审指标要求。

3.8如果投标文件未通过投标有效性评审，投标无效。

3.9评标委员会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

4.定标

4.1评标委员会应当按招标文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

4.2如评标委员会认为有必要，将首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目招标活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.3原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

4.4招标人不承诺报价最低者能够中标。

5.招标人一律不予退还投标人的投标文件。

6. 本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。

### 五．投标信息发布

1.与本次招标活动相关的信息，将在合肥文旅博览集团有限公司网(http://www.zwzcgl.com)发布。

2. 文旅博览集团对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。当招标文件、招标文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。投标人应主动上网查询。文旅博览集团不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

### 六．投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 七.中标通知书

- 1.文旅博览集团将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

- 2.文旅博览集团对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

3.中标公示期满后，中标人请在3个工作日内委派专人凭介绍信或公司授权书（须同时携带有效身份证明）领取中标通知书（联系人及联系方式：胡工  0551-63530687，地址：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦2楼招标采购部）。

### 八.异议处理

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间，由投标人授权代表（或法定代表人）携带身份证明材料，以书面形式向文旅博览集团提出异议，逾期不予受理。

2.异议书内容应包括异议的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

3.有以下情形之一的，视为无效异议：

3.1 未按规定时间或规定手续提交异议的；

3.2异议内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

3.3其他不符合异议程序和有关规定的。

4.文旅博览集团将在收到书面质疑后5个工作日内审查异议事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知异议人，但答复的内容不涉及商业秘密。

### 九．签订合同

1.履约保证金

2.1签订合同前，投标人应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。

2.2投标人须知前附表约定收取履约保证金或免收履约保证金的，从其规定。

2.3如果中标人未按规定交纳履约保证金，招标人有权取消该授标，在此情况下招标人可将该标授予其下一个中标候选人，或重新招标。

2.签订合同

2.1中标人应在中标通知书发出之日起7日内（具体时间、地点见中标通知书）与委托人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2.2中标人、委托人双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，委托人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.3招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

2.4招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；

2.5中标人不与委托人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任。

2.6 合同履行完毕后，经委托人考核合格，双方可续签合同。

## 第四章 招标需求

前注：

1.投标人自行考虑税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按委托人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

2.如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式联系文旅博览集团，或接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。

一、服务范围

1.本项目包含政务综合楼288瓶气体灭火钢瓶进行安全检测和气体灌装，以及部分钢瓶根据检测结果进行更换等内容。

2.钢瓶运输方须具有道路运输经营许可证（经营范围包括：道路危险货物运输）。投标人投标文件中承诺中标后须向招标人出示钢瓶运输方（运输方可不是投标人）的道路运输经营许可证供招标人核查，并经招标人认可，否则，产生的后果由中标人承担。

3.气瓶定期检验机构应当按照《特种设备检验检测机构核准规则》（TSG-Z700）的规定，取得气瓶定期检验核准证，严格按照核准的检验范围从事气瓶定期检验工作。气瓶检验人员应当取得气瓶检验人员资格证书，维保设施（气体钢瓶）及系统拆卸、修复等工作人员应取得建构筑物消防员中级以上资质（含中级）。

4.气瓶充装单位应当在充装完毕验收合格的气瓶上牢固粘贴充装产品合格标签，标签上至少注明充装单位名称和电话、气体名称、充装日期和充装人员代号，无标签的气瓶不准出充装单位。严禁充装超期未检气瓶、改装气瓶、翻新气瓶和报废气瓶。气瓶充装单位发生暂停充装等特殊情况，应当向所在市级质监部门报告，可委托辖区内有相应资质的单位临时充装，并告省级质监部门。

二、投标货物清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IG541灭火剂瓶检测 | 80L | 202 |
| 2 | CO2灭火剂瓶检测 | 70L | 35 |
| 3 | N2启动瓶检测（IG541系统） | 40L | 43 |
| 4 | N2启动瓶检测(CO2系统） | 4L | 8 |
| 5 | IG541灭火剂充装 | 80L | 202 |
| 6 | CO2灭火剂充装 | 70L | 35 |
| 7 | N2启动瓶充装（IG541系统） | 40L | 43 |
| 8 | N2启动瓶充装(CO2系统） | 4L | 8 |
| 9 | 钢瓶往返运输 |  |  |
| 10 | 损坏件更换 |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |

三、报价要求

1.本项目报价采用固定总价计价方式，投标文件提供的“投标货物及报价表”只作为报各项单价和投标总价，不作为最终工程量结算的依据，以投标总价评标定标。

2.投标人的报价应含钢瓶拆装、钢瓶更换、钢瓶处理、阀门组装、阀门维护、试验、药剂充装、油漆、打包、运输、卸车、损耗、垃圾清运、安装调试、施工水电费（按审计结算价的7‰缴纳）、培训、措施费、税费等所有一切工程相关费用，投标人应充分勘察现场，相关费用均应考虑在投标报价中，投标人自行考虑，中标后投标单价不予调整（有合同约定的除外）。

四、规范要求

本项目须符合以下标准或规范的规定，未尽事宜按国家及行业现行的有关规定、规定、标准执行。

1.《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）

2.《TSG R0006-2014气瓶安全技术监察规程》

3.《GB13004—2016钢质无缝气瓶定期检验与评定》

4.《GB13075-2016钢质焊接气瓶定期检验与评定》

5.《GA400-2002 气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》

6.《GB16669-2010二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》

7.《GB4396-2005二氧化碳灭火剂》

8.《GB20128-2006惰性气体灭火剂》

9.《GB25972-2010气体灭火系统及部件》

10.《GB25201-2010建筑消防设施的维护管理》

11.《GB14194-2006永久气体气瓶充装规定》

12.《GB14193-2009液化气体气瓶充装规定》

13.《特种设备安全监察条例》

14.《气瓶安全监察规程》

15.《特种设备安全技术规范》（TSG R0004）

备注：以上标准如国家及行业有最新标准则执行标准规定。

五、技术要求

检测项目包括外观检查，音响检查，内部检查，瓶口螺纹，重量与容积测定，水压试验，瓶阀检验，气密性试验。检测前，应挨个登记气瓶制造标志和检验标志，登记内容包括国别，制造厂名称代号，出厂编号，年月，公称工作压力，水压试验压力，实际容积，实际重量，上次检验日期。

1.外观检查：应挨个对气瓶进行目测检查，检查其外表面是否存在凹陷，凹坑，鼓包，磕伤，划伤，裂纹，夹层，褶皱，腐蚀，热损伤等缺陷。

2.音响检查：瓶体存在裂纹，鼓包，结疤，皱拆或夹层等缺陷的，按报废处理.外观检查合格的钢瓶，应逐个进行音响检查。用木锤或重约250克的小铜锤轻击瓶体，如发出的音响清脆有力，余韵轻而长且有韵律感，则此项检验合格。

3.瓶口螺纹检查：用目测或低倍放大镜检查螺纹有无裂纹、变型、腐蚀或其他机械损伤。瓶口螺纹不得有裂纹性缺陷，对高压气瓶允许有不超过两牙的缺口。瓶口螺纹的轻度腐蚀，磨损或其他损伤可用符合GB/T10878规定的丝锥修复，修复后可用符合GB/8336量规检验，检验结果不合格时该气瓶应报废。

4.内部检查：应用内窥镜或电压不超过24V，具有足够亮度的安全灯逐个对气瓶进行内部检查。内表面有裂纹，结疤，皱褶，夹层或凹坑的气瓶应报废。

5.重量与容积测定：气瓶必须逐个进行重量与容积检查。气瓶现重量与制造标志重量的差值大于5%时，应测定瓶壁最小壁厚，最小壁厚小于设计壁厚的90%时，气瓶报废。

6.水压试验：气瓶必须逐个进行水压试验，水压试验的装置、方法和安全措施应符合GB/T9251的要求。气瓶在试验压力下的保压时间不少于两分钟。水压试验时，瓶体出现渗漏，明显变形或保压期间压力有回降现象的气瓶应报废。

7.内部干燥：气瓶经水压试验合格后，采用内加温或外加温方法进行内部一般干燥。干燥的温度控制在70-80度，干燥时间不得少于20分钟。

8.瓶阀检验与装配：阀体与其他部件不得有严重变形，螺纹不得有严重损失，有这些情况的，必须更换瓶头阀。更换瓶阀或密封材料时，必须根据盛装介质的性质选用合适的瓶阀或材料。在装配瓶阀之前，必须对瓶阀进行气密性试验。

9.气密性试验：气瓶水压试验合格后，必须逐个进行气密性试验。试验装置和方法应符合GB/T12137的要求，试验压力应等于气瓶公称工作压力。盛装高纯或混合气体的气瓶，应用浸水法进行气密性试验。气瓶浸水保压时间不少于两分钟，保压期间不得有渗漏或压力回降现象。气瓶气密性试验时，对在试验压力下瓶体渗漏的气瓶应报废。

10.检验后的工作：定期检验合格的气瓶应按《气瓶安全监察规程》的规定打上或压印检验标志，喷涂检验色标，出具检验合格证。

11.充气：对合格的气瓶，充装合格的混合气体。按流程先充装液态二氧化碳，在充装氩气，在充装氮气，称重合格后，保压24小时，压力在绿区范围内。

12.安装调试、验收

⑴向用户提供完备的产品的安装、配置和维护手册；

- ⑵设备验收标准和程序由中标人依据国家有关规范及企业标准提出，并经供需双方认可；

⑶中标人按经双方认可的设备验收标准和程序进行安装调试和性能试验；

⑷如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施或更换零部件、整机，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向委托人赔偿；

⑸在安装和试验期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，其原因是由于中标人造成的，中标人应尽快修复或免费更换或赔偿（含外购件）；

六、施工前现场准备要求

㈠依据《气瓶安全监察规程》等规定，为确保消防气瓶定期检验实施，消除安全隐患，消防气瓶定期检验工作全面实施前：

1.消防气瓶定期检验实施区域划分：根据划分的区域先后对消防气瓶定期检验的进行实施，便以对实施消防气瓶定期检验实际运作过程时，双方配合、沟通。

2.在进入施工现场前对所有操作人员进行安全、技术交底。强调安全作业注意事项，明确施工的技术质量、安全和现场管理要求。

3.进行施工前的技术准备工作，如作好相应的技术资料准备、更换易损件和施工中所需材料的准备工作。

㈡根据气体灭火系统使用单位定期检验气瓶布置情况，拆卸气瓶开工前，使用单位现场、气瓶检测机构准备工作如下：

1.气瓶使用单位

⑴指定专门负责人现场配合气瓶检验机构。

①提供气体灭火系统气瓶拆卸、安装时的配合、协调工作。

②负责气体灭火系统气瓶拆卸及其它相关手续办理、确认和签字。

③负责监督检查现场施工人员的操作应符合使用单位的安全要求。

④对于有影响使用单位设备和人员安全的操作时，应及时提出警告或制止。

⑤对于出现异常情况时，应及时报告使用单位领导采取应急措施，并负责进行现场应急指挥。

⑵由于气体灭火系统的气瓶拆除，防护区域内成为消防安全的薄弱环节，使用单位应有义务告知本单位的员工加强消防安全意识，严格用火用电的管理制度，值班人员应加强安全巡查工作，确保本单位消防安全。

2.气瓶检测机构

⑴现场施工人员，都要戴好防护用品，特别是室内进行交叉施工时；

⑵现场作业时，应注意事项：

①在凳高时，首先要检查梯子是否损坏，梯子放置是否牢固，角度是否合适(水平斜度60度为宜)，如果放置在易滑地板时，应用铁线或绳索缠在固定地方，并在地板上放置防滑物，以防梯子滑倒；使用人字型梯子时应设拉绳；要系好安全带，在上面操作时，要防止工具其它物体坠落；

②室内气瓶搬运时：应使用推车，注意不得损坏地面。现场严格按照气瓶使用单位要求和各项规章制度去做，遵守工作纪律，并有严格的内部管理制度，积极配合各工种的交叉工作，有事与气瓶使用单位取得联系，做到上下沟通，相互配合。

七、施工方法

㈠施工原则

1.按规定要求进行气瓶的拆卸、安装、系统恢复、气瓶检验实施消防气瓶的定期检验、药剂充装；

2.施工过程各步骤严格按相关“作业指导书”规定进行；

3.办理相关部门的消防气瓶登记、备案手续。

㈡报警系统

1.贮瓶间气瓶、启动气瓶、药剂气瓶的拆卸和安装：

⑴气瓶拆卸前注意事项：

①切断该贮瓶间报警系统电源；

②切断该贮瓶间启动气瓶电磁阀电源；

③处理报警系统；

④拆开启动气瓶相连接的电源线、管道接口等接头部分；

⑤拆开药剂瓶相连接的高压软管接口等接头部分；

⑥组件外观检查；

⑦对集流管组件进行外观检查，组件应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌应清晰。

⑵气瓶安装前注意事项：

①启动气瓶正面标明启动介质的名称和对应防护区名称的编号；

②标明药剂名称和容器的编号、压力表应朝向操作面；

③将钢瓶按编号顺序装在瓶架上卡稳。

④连接气控软管，接头必须拧紧。

㈢按“气体灭火系统”相关规范、标准进行调试、恢复灭火系统。

## 第五章 评标办法

1.为了做好合肥市政务综合楼气体消防钢瓶检测与灌装项目招标（项目编号：2022WLBLZB00048号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.本项目将依法组建不少于5人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

5.有效投标应符合以下原则：

5.1满足招标文件的实质性要求；

5.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

5.3通过初审；

5.4评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

6.评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

7. 评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。

对于询标后判定的结论（如通过或不通过），评标委员会应提出充足的理由，根据招标文件给定的评审指标进行判定，并予以书面记录。

评标委员会独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

8.评审程序

本项目采用综合评分法进行评审，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：技术部分、商务部分、报价部分以及相应的比重。

评标委员会遵循规定评标原则，对投标人进行初审、详细评审、商务部分、技术部分、报价部分得分计算和确定中标候选人。

8.1初审

评标委员会按下表内容对所有投标人进行初审：

| 项目评审表（废标指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |  |  |
| 2 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。联合体投标的，联合体各方均须提供。 |
| 3 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  | 投标函中的授权代表须与投标授权书中保持一致，否则投标无效 |
| 4 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 要求详见第七章投标文件格式“投标授权书” |
| 5 | 投标人信用记录证明材料 | 符合招标文件要求 |  | 具体详见第七章响应文件格式“投标人信用承诺”。 |
| 6 | 开标一览表 | 符合招标文件要求 |  | 第七章投标文件格式一 |
| 7 | 投标报价 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 投标人资格 | 符合招标公告要求 |  | 1.详见第一章投标邀请“投标人资格”； |
| 9 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 10 | 标书响应情况 | 付款响应、服务期限响应等 |  |  |
| 11 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 12 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或招标文件有明确规定的 |  |  |
| 评审指标通过标准： （1）资格审查采用定性方法，符合性评审，所有评审选项必须全部通过方为合格。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与技术标、商务标评审。 （2）投标人提供的资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。 （3）投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息以骗取中标的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。 |  |  |  |  |

8.2详细评审

8.2.1评标委员会将对所有通过初审的投标文件进行详细评审，具体如下：

根据评分的细则，评委应对进入详细评审的所有投标文件进行评分，并分别填写打分表。

将投标人每个分值项得分进行汇总并计算出平均值，得到该投标人该分值项的得分。

将投标人每个分值项得分进行汇总，得到该投标人的得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

8.2.2商务、技术部分详细评审指标如下：

| 商务、技术部分详细评审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 指标 | 指标描述 | 分值范围 |
| 1 | 商务部分评审标准（21分） | 投标人资信、认证 | 投标人具有经国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的有效ISO9001质量管理体系认证、ISO14001认证环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每提供一份有效证书得1分，满分 3分。 注：同类体系认证仅计取一次。投标文件中须提供证书扫描件作为评审依据。 | 0-3分 |
| 2 |  | 投标人 业绩 | 自2018年1月1日(以合同签订时间为准)以来，具有单个合同总金额不少于20万元的灭火系统气体钢瓶检测（或灌装）业绩；每提供一个符合要求的业绩得3分，满分9分。 注：（1）只计取3个业绩，初审业绩不得分；（2）投标文件中须提供业绩证明材料，业绩证明材料要求详见投标人须知前附表。 | 0-9分 |
| 3 |  | 拟任项目成员资质 | 投标人为本项目配备团队人员满足以下要求 1.现场拆装人员具有建构筑物消防员或消防设施操作员具有中级及以上工程师证书的，每有1名符合要求的人员得1分，本子项满分2分。 2.具有《特种设备检验检测人员证（检验项目：QP）》资质人员2人，每提供1名符合要求的人员得1分，本子项满分2分。 3.具有《质量中华人民共和国特种设备作业人员证（作业类别为P1、P2）资质证书》的，每提供1名符合要求的人员得1分，本子项满分2分。 注：①投标文件中提供上述人员证书扫描件作为评审依据； ②提供近三个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保证明作为评审依据。 ③同一人具备多种证书的按单项最高得分计算，不重复计算。 | 0-6分 |
| 4 |  | 本地化服务能力 | 投标人应具备本项目需要的本地化售后服务能力得2分。 本地化服务的能力是指具有以下条件之一： - 在本地注册成立的； 2）在本地注册成立分公司的； 备注：“本地”系指：安徽省合肥市 注：投标文件中提供营业执照扫描件作为评审依据。 | 0-2分 |
| 5 | 商务部分评审标准 | 服务响应及承诺 | 根据投标人提供的服务响应及承诺： 承诺服务响应时间1小时或应急排障响应时间30分钟以内或奔赴现场时间2小时以内的，得1分。 其它不得分。 注：投标文件中须提供承诺，否则不得分。 | 0-1分 |
| 6 | 技术部分评审标准（29分） | 检测、施工方案 | 根据投标人为本项目的消防灭火系统气体钢瓶折装、检测、充装及恢复方案的内容完整性，逻辑性、科学合理性、针对性、可操作性综合评定。 优秀的，得7≤F≤10分；良好的，得4≤F＜7分；一般的，得1≤F＜4分，没有的不得分。 | 0-10分 |
| 7 |  | 系统调试测试方案 | 系统调试测试方案包含： 1.气体灭火系统系统启动功能测试； 2.钢瓶复装后压力检测方案。 对系统调试方案内容完整性，逻辑性、科学合理性、针对性、可操作性综合评定 优秀的，得6≤F≤8分；良好的，得4≤F＜6分；一般的，得1≤F＜4分，没有的不得分。 | 0-8分 |
| 8 |  | 质保期内服务方案及要求 | 针对质保期内服务方案内容质量、完整性、可操作性进行评审，服务方案包括巡检、技术支持、人员培训等质保服务的内容、次数、范围和程度； 优秀的，得6≤F≤8分；良好的，得4≤F＜6分；一般的，得1≤F＜4分，没有的不得分。 | 0-8分 |
| 9 |  | 施工进度计划 | 根据投标人提供的施工进度计划，综合评审其施工进度是否符合招标文件工期要求，时间分配是否合理、符合要求： 优秀的，得2≤F≤3分；良好的，得1≤F＜2分；一般的，得0≤F＜1分，没有的不得分。 | 0-3分 |
| 10 |  | 合计 |  | 50分 |

8.2.3报价部分得分计算

依据通过初审的有效投标人名单，其投标人的报价部分得分按照以下方式计算：

| 报价部分 | 报价详细评审 | 1.确定评标基准价 （1）计算A值：将每个有效投标人的投标报价的算术平均值，作为A值 （2）评标基准价（P）=A×X 其中X值，在开标会由监督员从0.97、0.98、0.99中随机抽取一个 2.投标报价得分计算 如某有效投标人的投标报价为P1，价格分权重为50，则其投标报价得分（D1）按照下述公式计算得出： D1=（1-｜P1-P｜/P）×50 3.投标报价最终得分保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入） | 0-50分 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3确定中标候选人

按照有效投标人最终得分（即商务、技术部分和报价部分相加后得分）由高到低排出中标候选人。

最终得分相同的，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

9.各投标人的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

10.如果有效投标报价出现两家或两家以上相同者，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

11.评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

12.在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

13.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

14.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

15. 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

16.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。

17. 其他

投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。合肥文旅博览集团将按相关规定予以处罚并记入不良行为记录，予以披露。

## 第六章 合同

招标人（甲方）：

供货人（乙方）：                 签订地点：

项目名称：合肥市政务综合楼气体消防钢瓶检测与灌装

项目编号：2022WLBLZB00048号

本项目经批准采用公开招标方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将招标合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定及本项目招标文件、中标（成交）通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条  货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条  合同总价款

1、合同固定价：（人民币）大写                （¥        ）。

2、固定价为包干价，包含本次招标中钢瓶拆装、钢瓶处理、阀门组装、阀门维护、检测不合格设备（包括钢瓶、压力表、阀门）更换，气密性试验、药剂充装、油漆、打包、运输、税费。

3、乙方应为经主管税务机关认可的增值税一般纳税人。甲方付款前，乙方应向甲方提供与付款金额等额且合法有效的增值税专用发票；如乙方迟延或拒绝开具增值税专用发票的，甲方有权迟延支付应付款项，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。

第三条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与磋商文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为                                                    。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的原装正品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第四条  包装、运输、保险

1、乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

2、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

3、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑合肥地区的气候特点。

4、每一包装箱两个侧面用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。

5、货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在响应文件中承诺的一致，且响应文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第五条  产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：                 (甲方指定的任何地点，乙方负责安装并调试.)

3.产品的交货期限                                       。

- 付款条件

本合同以人民币付款。

具体付款方式：详见投标人须知前附表

- 验收方法

1.乙方安装调试后，在      天内通知甲方组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方擅自变更合同标的物，甲方有权拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照磋商文件、中标（成交）通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用均由乙方承担。

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在       工作日内向乙方书面提出异议。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在      工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方在进行事实调查的基础上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修      年，保修期从             开始。乙方应在接到报修通知后      天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后      天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条  乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的      %（通用产品的幅度为1%～5%，专用产品的幅度为10%～30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的20%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款      %违约金。

第十一条  甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款           %（通用产品的幅度为1%～5%专用产品的幅度为15%～30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条  履约保证金

1.本项目履约保证金为             (人民币),收受人为       ，期限至       。

2.乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由卖方承担。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在响应文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 其他                                             。

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3.本合同中任何条款的无效不应影响本合同其他条款的效力，在解决争议的过程中，各方应按本合同所有其他有效条款的约定继续履行本合同。

第十七条  下列关于合肥市政务综合楼气体消防钢瓶检测与灌装（2022WLBLZB00048号）的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的响应文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

招标人（甲方）：    （公章）          供货人（乙方）：     （公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年     月      日                    年     月     日

廉政协议

甲方：合肥文旅博览集团有限公司

乙方：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种牟取不正当利益的违法违纪行为，促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和省、市廉政建设的规定，甲乙双方自愿签订本廉政协议，共同遵照执行。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行合同的要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条  甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方有关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

第三条  乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按文旅博览集团纪委要求开展相关工作。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

投诉联系部门：合肥文旅博览集团有限公司监察室。联系电话0551-63539209，举报邮箱：zt_jcsjb@163.com

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权依据法律法规及合同约定对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1．向建设行政部门、招投标管理部门及乙方上级主管部门通报，建议作出相应处理；

2．甲方有权扣除乙方履约保证金全部或部分（视情节严重性而定）；

3．乙方一定期限内（6个月至5年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标和物资采购等相关业务；

4．终止或解除双方已签订的包括（不限于）本合同在内的所有合同。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条  双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人或	                    法定代表人或

授权代表：   (职务)               授权代表：  （职务）

姓名     	                       姓名

签字：                            签字：

廉政监督联系人                    廉政监督联系人

姓名                              姓名

签字：                            签字：

电话：0551-63539209               电话：

地址：                            地址：

日期：                            日期：

备注：本合同仅供参考，如本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表、招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表、招标需求的约定为准。

## 第七章 投标文件格式

- 评审因素索引表

| 序号 | 评审因素 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  | …… | …… |

目  录

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 拟投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 开标一览表 |  |
| 四 | 单项报价表 |  |
| 五 | 投标人信用承诺 |  |
| 六 | 投标业绩 |  |
| 七 | 拟投标本项目的人员情况 |  |
| 八 | 服务保障 |  |
| 九 | 方案设想 |  |
| 十 | 有关证明文件 |  |
| 十一 | 投标授权书 |  |
| 十二 | 投标人认为需提供的其他资料 |  |
| 十三 | 投标保证金退还声明 |  |

### 一．投标函

致：合肥文旅博览集团有限公司

根据贵方“                   项目”的第                号招标邀请书，正式授权                   　（姓名、身份证号）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）我方按招标文件规定提供服务的最终投标报价详见开标一览表，我方完全响应招标文件规定的服务期限及付款方式。如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有）、参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方承诺若中标，按招标文件要求提供本地化服务。

（9）我方同意招标文件规定的付款方式。

（10）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

投标人基本账户开户名：            账号：             开户行：

投标人章：                      日    期：

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年   月   日

### 二．投标人情况综合简介

(投标人可自行制作格式)

### 三．开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） |  |
| 备注 |  |

投标人(公章)：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，超过项目概算或者表中某一标段填写多个报价，均为无效报价。

- 四．单项报价表（如有）

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量（个） | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IG541灭火剂瓶检测 | 80L | 202 |  |  |  |
| 2 | CO2灭火剂瓶检测 | 70L | 35 |  |  |  |
| 3 | N2启动瓶检测（IG541系统） | 40L | 43 |  |  |  |
| 4 | N2启动瓶检测(CO2系统） | 4L | 8 |  |  |  |
| 5 | IG541灭火剂充装 | 80L | 202 |  |  |  |
| 6 | CO2灭火剂充装 | 70L | 35 |  |  |  |
| 7 | N2启动瓶充装（IG541系统） | 40L | 43 |  |  |  |
| 8 | N2启动瓶充装(CO2系统） | 4L | 8 |  |  |  |
| 9 | 钢瓶往返运输 |  |  |  |  |  |
| 10 | 损坏件更换 |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：

1.表中所列服务内容为对应本项目需求包含但不限于完成项目服务的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2.表中须明确列出清单中所有内容，否则可能导致投标无效。

- 五．投标人信用承诺

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1.公司被人民法院列入失信被执行人；

2.公司、公司法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5. 参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法及安全事故记录。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询，并在投标文件中如实提供查询截图及相关证明。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人（公章）：

### 六. 投标业绩

（一）业绩表

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（二）业绩证明材料

（建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应提供）

### 七．拟投入本项目的人员情况

投标人可自行制作格式，应能体现出所有招标文件要求的内容，并附相关证明材料（扫描件加盖公章）。

### 八．服务保障

（投标人可自行制作格式）

### 九．方案设想

（投标人可自行制作格式，可单独打印装订成册）

### 十．有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、招标需求及评标办法规定的相关证明文件（扫描件加盖公章）。

特别提示：

投标人在投标文件制作时，在此栏内上传下列材料（包括但不限于）：

招标文件要求的其他证明资料（根据项目要求编辑），如营业执照、税务登记证、业绩合同、相关证书、证明资料等，应将上述证明材料制作成扫描件加盖公章。

### 十一．投标授权书

本授权书声明：           公司授权       （投标人授权代表姓名、职务，手机号码）代表本公司参加合肥文旅博览集团有限公司                   招标活动（项目编号：       ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人(公章)：

日        期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表（须与投标函中授权代表为同一人，否则投标无效），投标文件中提供授权代表身份证扫描件。

2.法定代表人参加投标的无需此件，但投标文件中须提供身份证扫描件。

### 十二．投标人认为需提供的其他资料

（投标人可自行制作格式）

### 十三．投标保证金退还声明

项目名称：

项目编号：

投标保证金金额：

我单位投标保证金到期后请汇至如下账号：

收款单位：

开 户 行：

银行账号：

电    话：

地    址：

附：投标保证金转账凭证扫描件

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年   月   日