附件：

野生动物园LED屏、视频监控、猛兽区电网等系统维护项目报价清单

| 建设内容 | 货物名称 | 参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED 维护 | LED板 | 点间距P10、1R像素管（S款标准） | 巨彩光电 | 块 | 1 | 80 | 按发生量 |  |
|  | 控制板卡 | 与现场设备配套 | 巨彩光电 | 块 | 1 | 210 | 按发生量 |  |
|  | 集中供电器 | 5V40A监控摄像机集中供电适配器，一线品牌 | 巨彩光电 | 个 | 1 | 120 | 按发生量 |  |
|  | 信号线 | RVV2*1.0 | 巨彩光电 | 根 | 1 | 14 | 按发生量 |  |
| 电子围栏系统维护 | 合金线 | 专业镁铝多股合金导线，抗氧化耐腐蚀不生锈，导电率、阻值极低。 | 上海雄山 | 米 | 1 | 1.3 | 按发生量 |  |
|  | 铝合金承力杆 | 材质：铝合金圆管；规格：21mm*1.5mm*1250mm；压弯工艺 理，增加前端网防护面积; 表面硬化、喷砂阳极氧化处理，耐腐蚀。 | 上海雄山 | 根 | 1 | 38 | 按发生量 |  |
|  | 铝合金终端杆 | 终端杆安装在前端围栏防区的开始、未端、大门两侧及拐角角度小于120°位置，主要用于承受张力； 材质:铝合金圆管；规格： 32mm*2.0mm*1250mm1；压弯工艺处理，增加前端网防护面积； 表面硬化、喷砂阳极氧化处理，耐腐蚀。 | 上海雄山 | 根 | 1 | 75 | 按发生量 |  |
|  | 收紧器 | 特性：防晒、防雨、防风化。 | 上海雄山 | 个 | 1 | 2.5 | 按发生量 |  |
|  | 警示牌 | 尺寸:200mm*100mm*1.2mm(长*宽*厚)；安装简便、警示性强、具有清晰明亮功能、无需电源的新型节能环保产品； 材质:PVC，防晒漆面，注塑工艺。 | 上海雄山 | 个 | 1 | 5.2 | 按发生量 |  |
|  | 避雷器 | 材质:氧化锌专用防雷器； 作用:防止围栏系统受感应雷影响。 | 上海雄山 | 个 | 1 | 60 | 按发生量 |  |
|  | 警报灯 | 特性:120分贝报警声音； 供电电压:DC12V | 上海雄山 | 个 | 1 | 85 | 按发生量 |  |
| 视频 维护 | 高清网络摄像机 | 200万像素，一线品牌，H265 | 天地伟业 | 台 | 1 | 520 | 按发生量 |  |
|  | 网络球型摄像机 | 200万像素，一线品牌，H265 | 天地伟业 | 台 | 1 | 520 | 按发生量 |  |
|  | 网络交换机 |  | 锐捷 | 台 | 1 | 900 | 按发生量 |  |
|  | 光纤收发器 | 千兆单模单纤，1光8电 | 光为视讯 | 套 | 1 | 540 | 按发生量 |  |
|  | 监控电源1 | 12V供电电源。 | 小耳朵 | 个 | 1 | 30 | 按发生量 |  |
|  | 监控电源2 | 24V供电电源。 | 小耳朵 | 个 | 1 | 60 | 按发生量 |  |
|  | PVC线管 | 用于电缆线路穿管防护，规格为pvc 25mm直径。 | 伟星 | 米 | 1 | 5 | 按发生量 |  |
|  | 光纤跳线 | UPC接头光端机收发器适用尾纤；单模单芯SC-SC 3米。 | 诺可信 | 条 | 1 | 5 | 按发生量 |  |
|  | 水晶头 | 超五类水晶头、一线品牌、国标。 | 腾飞 | 盒 | 1 | 90 | 按发生量 |  |
|  | 防水网线 | 超五类网线、一线品牌、国标。 | 腾飞 | 米 | 1 | 2.5 | 按发生量 |  |
|  | 电缆线 | 新增监控所需使用的电缆线，规格为2*2.5,RVV。 | 正泰 | 米 | 1 | 5 | 按发生量 |  |
|  | 监控硬盘 | 10T氦气硬盘10tb监控录像NAS阵列10t机械硬盘7200转256M缓存 | 希捷 | 块 | 1 | 1400 | 按发生量 |  |
|  | 监控支架 | 铝合金材质摄像机支架 | 天地伟业 | 个 | 1 | 20 | 按发生量 |  |
| 技术服务 | 技术服务 | 上门技术服务费 |  | 人·天 | 1 | 400 | 按发生量 |  |